## 明细表
温州湖雾岭隧道段机电工程第JD01标段劳务招标工程量清单表
细目号 | 细目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 工作内容 | 备注
803 | 通信系统
803-1 | 光纤数字传输系统
803-1-8 | 光配线架（ODF）
803-1-8-1 | 混合配线架(含0DF、网络配线架、100回 线音频配线架，含50%保安单元) | 套 | 1 |  | 0 | 含设备安装、接线及标识、调试等
803-1-8-2 | 光配线架96芯 | 套 | 1 |  | 0 | 含设备安装、标识、调试等
803-2 | 程控数字交换系统
803-2-4 | 电话机
803-2-4-1 | DTMF话机(普通电话，有入网许可) | 台 | 15 |  | 0 | 含设备安装、接线及标识、调试等
803-2-4-2 | 网络值班电话 | 套 | 1 |  | 0 | 含设备安装、接线及标识、调试等
803-2-5 | 传真机
803-2-5-1 | 数字激光一体机，打印复印扫描传真 | 台 | 1 |  | 0 | 含设备安装、接线及标识、调试等
803-2-5-2 | 打印/复印/扫描一体机，激光A3 | 台 | 1 |  | 0 | 含设备安装、接线及标识、调试等
803-2-6 | 维护终端
803-2-7 | IP指令电话终端 | 套 | 1 |  | 0 | 含设备安装、接线及标识、调试等
803-2-8 | 语音中继网关 | 台 | 1 |  | 0 | 含设备安装、接线及标识、调试等
803-3 | 视频会议系统
803-3-4-1 | 语音接入网关（32L） | 台 | 1 |  | 0 | 含设备安装、接线及标识、调试等
803-4 | 交换机
803-4-3 | 干线以太网交换机 | 台 | 1 |  | 0 | 含设备安装、接线及标识、调试等
803-14 | 综合布线
803-14-1 | 同轴电缆
803-14-1-1 | 网线，六类 | m | 3210 |  | 0 | 含敷设、接线及标识等
803-19 | 硬件防火墙 | 台 | 1 |  | 0 | 含设备安装、接线及标识、调试等
804 | 监控系统
804-1 | 可变信息标志或可变情报板
804-1-1 | 可变信息板
804-1-1-1 | 可变情报板(隧道内)，显示面积2.4m×1.4m,2行共8个汉字，双基色 | 套 | 8 |  | 0 | 含设备安装、接线及标识、调试等
804-1-1-2 | 门架可变情报板(隧道外)，显示面积10m×1m,1行10个汉字，全彩 | 套 | 1 |  | 0 | 含卸车、设备安装、接线及标识、调试等
804-1-1-3 | 门架可变情报板(隧道外)，显示面积14.4m×1.2m,1行12个汉字，全彩 | 套 | 1 |  | 0 | 含卸车、设备安装、接线及标识、调试等
804-1-1-4 | 可变限速标志(隧道外)，0—100km/h无级差连续显示，Φ1200 | 套 | 2 |  | 0 | 含卸车、设备安装、接线及标识、调试等
804-1-2 | 标杆
804-1-2-1 | 杆件(路基段可变限速标志)，2.5米立柱，含基础 | 套 | 2 |  | 0 | 含基础制作、卸车、立柱安装，接地电阻＜1Ω等；C30，单个基础4.725m³
804-1-2-2 | 3车道门架，含基础 | 套 | 1 |  | 0 | 含基础制作、卸车、立柱安装，接地电阻＜1Ω等；C30，单个基础16.76m³
804-2 | 交通控制信号
804-2-1 | 车道指示器
804-2-1-1 | 车道指示器(隧道内，红叉绿箭)，双面式，显示面积600mm×600mm | 套 | 70 |  | 0 | 含设备安装、接线及标识、调试等
804-2-1-2 | 车道指示器(车通，左转)，单面式，显示面积600mm×600mm | 套 | 8 |  | 0 | 含设备安装、接线及标识、调试等
804-2-2 | 交通信号灯
804-2-2-1 | 交通信号灯(隧道外)，四可变 | 套 | 2 |  | 0 | 含设备安装、接线及标识、调试等
804-2-3 | 交通信号杆
804-2-3-1 | 杆件(路基段交通信号灯)，5.5米立柱 | 套 | 2 |  | 0 | 含基础制作、卸车、立柱安装，接地电阻＜1Ω等；C30，单个基础2.304m³
804-3 | 气象检测器
804-3-1 | 能见度检测器
804-3-1-1 | CO能见度检测器,CO:0-250ppm,能见度：25-1000m,NO?:0-10ppm,带NO?检测功能 | 套 | 2 |  | 0 | 含设备安装、接线及标识、调试等
804-3-1-2 | 洞外亮度检测器（含杆件2.5米立柱，基础）1-7000cd/m?,雨刷防护罩 | 套 | 2 |  | 0 | 含设备安装、接线及标识、调试、基础制作、卸车、立柱安装，接地电阻＜1Ω等；C30，单个基础2.304m³
804-3-1-3 | 洞内亮度检测器，1-500cd/m? | 套 | 2 |  | 0 | 含设备安装、接线及标识、调试等
804-3-5 | 风向风速检测器
804-3-5-1 | 风速风向检测器(隧道内)0-30m/s | 套 | 2 |  | 0 | 含设备安装、接线及标识、调试等
804-3-7 | 气象检测器（六要素，含杆件及基础） | 套 | 1 |  | 0 | 含设备安装、接线及标识、调试、基础制作、卸车、立柱安装，接地电阻＜1Ω等；C30，单个基础2.304m³
804-4 | 监控摄像机
804-4-1 | 高速球型摄像机
804-4-1-1 | 高速球型摄像机(隧道外)400万高清，低照度，遥控 | 套 | 4 |  | 0 | 含设备安装、接线及标识、调试等
804-4-1-2 | 高速球型摄像机(隧道内)400万高清，低照度，遥控 | 套 | 2 |  | 0 | 含设备安装、接线及标识、调试等
804-4-1-3 | 球型摄像机(隧道人通)400万高清，低照度，固定 | 套 | 36 |  | 0 | 含设备安装、接线及标识、调试等
804-4-1-4 | 球型摄像机(隧道车通)，400万高清，低照度，固定 | 套 | 12 |  | 0 | 含设备安装、接线及标识、调试等
804-4-1-5 | 杆件(路基段摄像机)12米立柱（含基础） | 套 | 4 |  | 0 | 含基础制作、卸车、立柱安装，接地电阻＜1Ω等；C25，单个“T”基础2.388m³
804-4-2 | 半球型摄像机
804-4-2-1 | 半球型摄像机(隧道变电所)400万高清，低照度，遥控 | 套 | 3 |  | 0 | 含设备安装、接线及标识、调试等
804-4-3 | 枪式摄像机
804-4-3-1 | 枪式摄像机(400万高清，激光夜视，遥控） | 套 | 5 |  | 0 | 含设备安装、接线及标识、调试等
804-4-3-2 | 枪式摄像机(隧道外)400万高清，低照度，固定 | 套 | 4 |  | 0 | 含设备安装、接线及标识、调试等
804-4-7 | 摄像机杆件拆除 | 套 | 2 |  | 0 | 含立柱拆除及运送到指定位置、基础破除等
804-6 | 车辆检测器
804-6-3 | 微波车辆检测器
804-6-3-1 | 微波车辆检测器(隧道外)（含杆件，基础） | 套 | 4 |  | 0 | 含设备安装、接线及标识、调试、基础制作、卸车、立柱安装，接地电阻＜1Ω等；C25，单个基础1.6m³
804-9 | 监视设施
804-9-1 | 监视器
804-9-1-1 | 主监视器,27”液晶显示器，4K分辨率 | 台 | 2 |  | 0 | 含设备安装、接线及标识、调试等
804-9-2 | 监视器墙
804-9-2-1 | 电视墙,6块75英寸电视墙，分辨率不低于1080P | 套 | 1 |  | 0 | 含设备安装、接线及标识、调试等
804-9-3 | 控制台、操作台
804-9-3-1 | 控制台,7工位，含椅子 | 套 | 1 |  | 0 | 含设备安装、卸车等
804-10 | 硬盘录像机
804-10-1 | 硬盘，8T | 块 | 10 |  | 0 | 含设备安装、调试等
804-11 | 视频控制设施
804-11-1 | 矩阵切换控制器
804-11-1-1 | KVM切换器 | 套 | 1 |  | 0 | 含设备安装、接线及标识、调试等
804-11-1-2 | 视频网络控制键盘,全功能 | 套 | 1 |  | 0 | 含设备安装、接线及标识、调试等
804-11-6 | 视频解码器
804-11-6-1 | 视频解码器,16路高清 | 套 | 1 |  | 0 | 含设备安装、接线及标识、调试等
804-12 | 区域控制器
804-12-2 | 区域控制器
804-12-2-1 | 智能网络光分布式主机 | 套 | 17 |  | 0 | 含设备安装、接线及标识、调试等
804-12-2-2 | 智能网络光分布式模块 | 套 | 28 |  | 0 | 含设备安装、接线及标识、调试等
804-12-2-3 | 触摸屏(含软件) | 套 | 1 |  | 0 | 含设备安装、接线及标识、调试等
804-12-2-4 | 联动程序控制器,工业级PLC | 套 | 1 |  | 0 | 含设备安装、接线及标识、调试等
804-13 | 监控设备箱、柜
804-13-1 | 标准机柜 | 台 | 3 |  | 0 | 含柜子安装、接线及标识、调试等
804-13-2 | 服务器机柜 | 台 | 2 |  | 0 | 含柜子安装、接线及标识、调试等
804-14 | 监控中（分）心计算机系统
804-14-1 | 服务器
804-14-1-1 | 容错服务器，机架式 | 台 | 1 |  | 0 | 含设备安装、接线及标识、调试等
804-14-1-2 | 视频管理服务器，机架式 | 台 | 1 |  | 0 | 含设备安装、接线及标识、调试等
804-14-1-3 | 视频存储服务器，600T | 台 | 1 |  | 0 | 含设备安装、接线及标识、调试等
804-14-1-4 | 视频事件检测服务器，32路 | 台 | 5 |  | 0 | 含设备安装、接线及标识、调试等
804-14-1-5 | 视频分发服务器 | 台 | 1 |  | 0 | 含设备安装、接线及标识、调试等
804-14-1-6 | 视频转码上云网关，200路视频转码推流 | 台 | 1 |  | 0 | 含设备安装、接线及标识、调试等
804-14-2 | 工作站(计算机)
804-14-2-1 | 交通控制计算机，最低i7/16G DDR5/SSD 1T/27”液晶显示器 | 台 | 1 |  | 0 | 含设备安装、接线及标识、调试等
804-14-2-2 | 视频监控计算机，最低i7/16G DDR5/SSD 1T/27”液晶显示器 | 台 | 1 |  | 0 | 含设备安装、接线及标识、调试等
804-14-5 | 以太网交换机
804-14-5-1 | 工业以大网交换机，2对单模千兆光口、6 个千兆电 | 台 | 200 |  | 0 | 含设备安装、接线及标识、调试等
804-14-5-2 | 工业以太网交换机，6对单模千兆光口、8个千兆电口 | 台 | 1 |  | 0 | 含设备安装、接线及标识、调试等
804-14-5-3 | 8对千兆光口、8个千兆电口、工业版网管软件 | 台 | 2 |  | 0 | 含设备安装、接线及标识、调试等
804-14-5-4 | 核心以太网交换机，6对万兆光口，48个千兆电口，网管软件 | 台 | 1 |  | 0 | 含设备安装、接线及标识、调试等
804-17 | 防火墙，吞吐量≥6G | 套 | 1 |  | 0 | 含设备安装、接线及标识、调试等
804-18 | 日志审计 | 套 | 1 |  | 0 | 含设备安装、接线及标识、调试等
806 | 通风、消防系统
806-1 | 隧道通风系统
806-1-1 | 射流风机
806-1-1-1 | 射流风机Φ125045KW,含2D消音器，单向 | 套 | 16 |  | 0 | 含设备安装、接线及标识、调试等
806-1-3 | 通风区域控制器
806-1-3-1 | 通风控制器(含通风控制软件) | 套 | 1 |  | 0 | 含设备安装、接线及标识、调试等
806-1-4 | 风机配电、控制箱
806-1-4-1 | 风机控制柜 | 套 | 8 |  | 0 | 含设备安装、接线及标识、调试等
806-1-5 | 风机控制箱洞室门（含未安装配电柜的洞室，非弧形，含框） | 套 | 10 |  | 0 | 含设备安装、接线及标识、调试等
806-1-6 | 风机拉拔试验 | 台 | 16 |  | 0 | 含出具检测报告等
806-2 | 火灾检测与报警系统
806-2-1 | 火灾自动报警控制器
806-2-1-1 | 火灾自动报警控制器(分机) | 套 | 1 |  | 0 | 含设备安装、接线及标识、调试等
806-2-1-2 | 火灾自动报警控制器(主机) | 套 | 1 |  | 0 | 含设备安装、接线及标识、调试等
806-2-3 | 火灾报警综合盘 | 台 | 174 |  | 0 | 含设备安装、接线及标识、调试等
806-2-5 | 其他报警装置
806-2-5-1 | 火灾声光报警器，户外型 | 套 | 2 |  | 0 | 含设备安装、接线及标识、调试等
806-2-10 | 图像火灾报警器
806-2-10-1 | 图像型火灾探测器 | 套 | 74 |  | 0 | 含设备安装、接线及标识、调试等
806-2-11 | 火灾报警防雷箱，不锈钢外壳， IP55及以上 | 套 | 4 |  | 0 | 含设备安装、接线及标识、调试等
806-2-12 | 节点光端机，RS485/232 | 套 | 2 |  | 0 | 含设备安装、接线及标识、调试等
806-3 | 紧急呼叫与广播系统
806-3-2 | 功率放大器
806-3-2-1 | 网络功放，100W | 套 | 30 |  | 0 | 含设备安装、接线及标识、调试等
806-3-2-2 | 网络功放，150W | 套 | 42 |  | 0 | 含设备安装、接线及标识、调试等
806-3-4 | 扩音机（广播扬声器）
806-3-4-1 | 定向高清扬声器(隧道外)，防水型，100W，含6.5米杆件（含基础） | 套 | 4 |  | 0 | 含设备安装、接线及标识、调试、基础制作、卸车、立柱安装，接地电阻＜1Ω等；C25，单个基础1.6m³
806-3-4-2 | 定向高清扬声器(隧道内)，防水型，100W | 套 | 38 |  | 0 | 含设备安装、接线及标识、调试等
806-3-4-3 | 定向高清扬声器(隧道人通)，防水型，30W | 套 | 36 |  | 0 | 含设备安装、接线及标识、调试等
806-3-4-4 | 定向高清扬声器(隧道车通)，防水型，30W | 套 | 12 |  | 0 | 含设备安装、接线及标识、调试等
806-3-5 | 紧急电话主机
806-3-5-1 | 紧急电话广播系统主机，最低i7/16G DDR5/SSD 1T/27”液晶显示器 | 台 | 1 |  | 0 | 含设备安装、接线及标识、调试等
806-3-5-2 | 火灾报警计算机，最低i7/16G DDR5/SSD 1T/27”液晶显示器 | 台 | 1 |  | 0 | 含设备安装、接线及标识、调试等
806-3-6 | 隧道紧急电话分机
806-3-6-1 | 紧急电话分机(隧道外)（含杆件及基础） | 套 | 4 |  | 0 | 含设备安装、接线及标识、调试、基础制作、卸车、立柱安装，接地电阻＜1Ω等；C25，单个“T”基础1.6m³
806-3-6-2 | 紧急电话分机(隧道内) | 套 | 38 |  | 0 | 含设备安装、接线及标识、调试等
806-3-6-3 | 紧急电话分机(隧道人通) | 套 | 18 |  | 0 | 含设备安装、接线及标识、调试等
806-3-7 | 网络寻呼话筒 | 套 | 1 |  | 0 | 含设备安装、接线及标识、调试等
806-3-8 | 隧道监控配电洞室门 | 套 | 16 |  | 0 | 含设备安装、接线及标识、调试等
806-3-9 | 隧道紧急电话洞室门 | 套 | 38 |  | 0 | 含设备安装、接线及标识、调试等
806-3-10 | 隧道洞室封堵，304不锈钢盖板 | 项 | 1 |  | 0 | 含安装等
806-4 | 消防器材
806-4-5 | 消防栓箱（165cmx120cmx32cm），厂家定做，铝框玻璃门，含箱内消防设施 | 套 | 176 |  | 0 | 含设备安装、标识、调试等
806-4-6 | 灭火器箱，76cmx61cmx22cm（含箱内灭火器） | 套 | 100 |  | 0 | 含设备安装、标识、调试等
806-5 | 消火栓
806-5-3 | 室外浅100型消火栓，13S201-06，含控制阀及操作井 | 套 | 4 |  | 0 | 含设备安装、标识、调试等
806-6 | 消防管道
806-6-1 | 镀锌钢管
806-6-1-1 | DN65无缝钢管，76x5热镀锌 | m | 370 |  | 0 | 含卸车、敷设、连接、试压等
806-6-1-2 | DN100无缝钢管，114x6热镀锌 | m | 200 |  | 0 | 含卸车、敷设、连接、试压等
806-6-1-3 | DN150无缝钢管，168x7热镀锌 | m | 200 |  | 0 | 含卸车、敷设、连接、试压等
806-6-1-4 | DN200无缝钢管，219x7热镀锌 | m | 4000 |  | 0 | 含卸车、敷设、连接、试压等
806-7 | 阀门
806-7-1 | 闸阀
806-7-1-1 | DN65闸阀，Z41X-16Q（不锈钢材质） | 只 | 206 |  | 0 | 含设备安装、试压等
806-7-1-2 | DN100闸阀，Z41X-16Q | 只 | 3 |  | 0 | 含设备安装、试压等
806-7-1-3 | DN150闸阀，Z41X-16Q | 只 | 4 |  | 0 | 含设备安装、试压等
806-7-1-4 | DN200闸阀，Z41X-16Q | 只 | 4 |  | 0 | 含设备安装、试压等
806-7-2 | 碟阀
806-7-2-1 | DN200涡轮蝶阀，D341-0200 | 只 | 55 |  | 0 | 含设备安装、试压等
806-7-4 | 不锈钢管道伸缩器
806-7-4-1 | 不锈钢波纹伸缩器，DN200 | 只 | 53 |  | 0 | 含设备安装、试压等
806-7-4-2 | 不锈钢波纹伸缩器，DN100 | 只 | 6 |  | 0 | 含设备安装、试压等
806-7-6 | 复合式排气阀，CARX-DN50 | 只 | 15 |  | 0 | 含设备安装、试压等
806-12 | 水池
806-12-3 | 高低位水池水位远程监控装置，99(03)S203-6 | 套 | 2 |  | 0 | 含设备安装、接线及标识、调试等
806-13 | 消防防火门
806-13-1 | 人行防火门
806-13-1-1 | 人行横通道防火门,A3.00级/耐火隔热性、耐火完整性≥3h | 套 | 36 |  | 0 | 含设备安装、标识、调试等，防火门尺寸：2*2.5米
806-13-1-2 | 推拉标识A3尺寸，无源反光膜，白底绿字 | 面 | 144 |  | 0 | 含设备安装、标识、调试等
806-13-1-3 | 行人紧急疏散逃生标志,2.5m×1.0m,无源，非反光膜 | 面 | 72 |  | 0 | 含设备安装、标识、调试等
806-13-1-4 | 绿色防火油漆 | 平米 | 432 |  | 0 | 含施工等，人行横洞处使用
806-13-2 | 车行防火门
806-13-2-1 | 逃生横通道指示灯箱,LED-15W,75cm×25cm | 套 | 36 |  | 0 | 含设备安装、接线及标识、调试等
806-13-2-2 | 车行横通道防火卷帘,A3.00级/耐火极限≥3h | 套 | 12 |  | 0 | 含设备安装、接线及标识、调试等，防火门尺寸：7*6.21米
806-14 | 消防设施其他混凝土或砌体工程
806-14-3 | 管槽挖方 | m3 | 1000 |  | 0 | 含开挖、深度0.7m等
806-14-4 | 管槽填方 | m3 | 700 |  | 0 | 含回填、弃土等
806-14-5 | 管道保温 | m3 | 25 |  | 0 | 据实计量
806-14-6 | 管道支吊架 | 套 | 1330 |  | 0 | 据实计量，含安装等
806-14-7 | 整个项目安装附项（包括但不限于管支墩、槽钢、管卡、阀门井等） | 项 | 1 |  | 0 | 总价包干
807 | 供配电照明系统
807-2 | 低压配电装置
807-2-8 | 直流馈电柜
807-2-8-1 | 直流馈电柜(8*15kW) | 套 | 5 |  | 0 | 含设备安装、接线及标识、调试等
807-2-8-2 | 直流馈电柜(2*20+6*15kW) | 套 | 1 |  | 0 | 含设备安装、接线及标识、调试等
807-4 | （配电）控制箱、柜
807-4-1 | 配电箱
807-4-1-1 | 监控设备箱(路段)，含配电、电源防雷器、支架、接地等安装附件 | 台 | 1 |  | 0 | 含设备安装、接线及标识、调试等
807-4-1-2 | 监控配电箱(配电房)，含配电、电源防雷器、支架、接地等安装附件 | 台 | 1 |  | 0 | 含设备安装、接线及标识、调试等
807-4-1-3 | 洞内照明配电箱（含安装件及箱内配电设备、除湿模块，箱体材质采用不锈钢） | 套 | 20 |  | 0 | 含设备安装、接线及标识、调试等
807-4-1-4 | 照明配电洞室门（含未安装配电柜的洞室，非弧形，含框） | 套 | 16 |  | 0 | 含设备安装、接线及标识、调试等
807-4-1-5 | 监控设备箱(隧道外)，304不锈钢外壳 | 套 | 13 |  | 0 | 含设备安装、接线及标识、调试等
807-4-1-6 | 监控设备箱(隧道内)，304不锈钢外壳 | 套 | 132 |  | 0 | 含设备安装、接线及标识、调试等
807-4-1-7 | 监控配电箱(隧道内)304不锈钢外壳，I型 | 套 | 4 |  | 0 | 含设备安装、接线及标识、调试等
807-4-1-8 | 监控配电箱(隧道内)304不锈钢外壳，Ⅱ型 | 套 | 13 |  | 0 | 含设备安装、接线及标识、调试等
807-4-1-9 | 监控配电箱(隧道变电所)B型 | 套 | 1 |  | 0 | 含设备安装、接线及标识、调试等
807-4-2 | 控制箱
807-4-2-1 | 19 英寸标准机架（装拆方便利用维护，外形美观，结构坚固紧凑防尘，防锈，有通风措施） | 架 | 1 |  | 0 | 含设备安装、接线及标识、调试等
807-4-2-2 | 人行横洞照明控制箱 | 套 | 18 |  | 0 | 含设备安装、接线及标识、调试等
807-4-2-3 | 车行横洞照明控制箱 | 套 | 6 |  | 0 | 含设备安装、接线及标识、调试等
807-4-3 | 机柜
807-4-3-1 | 标准机柜 | 台 | 1 |  | 0 | 含设备安装、接线及标识、调试等
807-7 | 电源
807-7-3 | 不间断电源（UPS）
807-7-3-1 | 不间断电源(UPS),20kVA,在线式，后备电池≥2h | 套 | 1 |  | 0 | 含设备安装、接线及标识、调试等
807-7-3-2 | 不间断电源(UPS)，30kVA,在线式，后备电池≥2h | 套 | 1 |  | 0 | 含设备安装、接线及标识、调试等
807-7-4 | 应急电源（EPS）
807-7-4-1 | 消防设备应急电源，FEPS-5-kVA,后备电池≥3h | 套 | 1 |  | 0 | 含设备安装、接线及标识、调试等
807-8 | 路灯
807-8-1 | 道路杆灯（灯杆＜15m）
807-8-1-1 | 隧道引道灯，杆高12米，200W LED灯(含灯杆、灯基础、接地及安装附件) | 套 | 75 |  | 0 | 含设备安装、接线、调试、基础制作、卸车、立柱安装，接地电阻＜1Ω等；C30，单个“T”基础2.7m³
807-9 | 隧道、地道照明灯具
807-9-1 | LED 灯
807-9-1-1 | 250W LED灯(加强) | 套 | 126 |  | 0 | 含设备安装、接线及标识、调试等
807-9-1-2 | 200W LED灯(加强) | 套 | 252 |  | 0 | 含设备安装、接线及标识、调试等
807-9-1-3 | 100W LED灯(加强) | 套 | 164 |  | 0 | 含设备安装、接线及标识、调试等
807-9-1-4 | 50W LED灯(加强) | 套 | 40 |  | 0 | 含设备安装、接线及标识、调试等
807-9-1-5 | 100W LED灯(基本) | 套 | 650 |  | 0 | 含设备安装、接线及标识、调试等
807-9-1-6 | 60W LED灯(基本) | 套 | 626 |  | 0 | 含设备安装、接线及标识、调试等
807-9-1-7 | 30W LED灯(横洞) | 套 | 150 |  | 0 | 含设备安装、接线及标识、调试等
807-9-1-8 | 10W LED灯(横洞) | 套 | 159 |  | 0 | 含设备安装、接线及标识、调试等
807-9-3 | 隧道应急灯
807-9-3-1 | 消防标志灯箱(LED-5W) | 套 | 270 |  | 0 | 含设备安装、接线及标识、调试等
807-9-3-2 | 紧急电话标志灯箱(LED-5W) | 套 | 38 |  | 0 | 含设备安装、接线及标识、调试等
807-9-3-3 | 横洞标志灯(LED-15W) | 套 | 47 |  | 0 | 含设备安装、接线及标识、调试等
807-9-3-4 | 紧急停车带标志灯(LED-15W) | 套 | 8 |  | 0 | 含设备安装、接线及标识、调试等
807-9-3-5 | 防水型接线盒IP66 | 套 | 363 |  | 0 | 含安装等
807-9-3-6 | 智能疏散指示标志灯LED 5W | 套 | 346 |  | 0 | 含设备安装、接线及标识、调试等
807-9-3-7 | 智能疏散指示标志集中电源 | 套 | 16 |  | 0 | 含设备安装、接线及标识、调试等
807-12 | 供电照明监控系统计算机
807-12-1 | 照明控制计算机（服务器）
807-12-1-1 | 管理计算机 | 套 | 1 |  | 0 | 含设备安装、接线及标识、调试等
807-12-2 | 照明控制器
807-12-2-2 | 智能疏散指示标志控制器 | 套 | 1 |  | 0 | 含设备安装、接线及标识、调试等
808 | 防雷接地系统
808-2 | 防雷器
808-2-2 | 信号防雷器
808-2-2-1 | 信号防雷器 | 套 | 14 |  | 0 | 含设备安装、接线及标识、调试等
808-4 | 接地装置
808-4-2 | 镀锌扁钢
808-4-2-1 | 接地扁钢（隧道，镀锌，50×5） | m | 16300 |  | 0 | 据实计量，含敷设、焊接及防锈处理等
808-4-3 | 镀锌角钢
808-4-3-1 | 角钢（∠50*50*5 L=2.5米，镀锌） | 根 | 40 |  | 0 | 含焊接、刷防锈漆、卸车等
809 | 管道工程
809-1 | 铺设管道
809-1-1 | 铺设塑料管
809-1-1-1 | 可挠金属电缆保护管LV-5-50(桥下横穿 含抱箍、膨胀螺栓等安装附件) | m | 200 |  | 0 | 含敷设等
809-1-1-2 | LDPE子管（Φ32/28mm,3孔管群） | 延米 | 180 |  | 0 | 含敷设等
809-1-1-3 | 接线电缆防火保护管LV-5Z-24 | m | 4800 |  | 0 | 含敷设等
809-1-1-4 | 可挠金属电缆保护管LV-5Z-24 | m | 1300 |  | 0 | 含敷设等
809-1-1-5 | PVC方管8孔80*80 | 延米 | 7690 |  | 0 | 含敷设等
809-1-2 | 铺设镀锌钢管
809-1-2-1 | 镀辞钢管Φ60*3.5mm（过桥敷设 含抱箍、膨胀螺栓 接线箱等安装附件） | m | 200 |  | 0 | 据实计量，含敷设、焊接及防锈处理等
809-1-2-2 | 8孔φ114×4镀锌钢管 | 延米 | 160 |  | 0 | 据实计量，含敷设、焊接及防锈处理等
809-1-2-3 | 镀锌钢管DN50 | m | 2600 |  | 0 | 据实计量，含敷设、焊接及防锈处理等
809-1-2-4 | 镀锌钢管2*Φ89×3.5mm | 延米 | 1600 |  | 0 | 据实计量，含敷设、焊接及防锈处理等
809-1-4 | 铺设硅芯管
809-1-4-1 | 9孔Φ40/33高密度聚乙烯硅芯管 3孔DB-BWFRPφ100×3玻璃纤维增强塑料电缆导管 | 延米 | 2310 |  | 0 | 据实计量，含敷设、绑扎等
809-1-4-2 | 硅芯管固定管架(345×140,厚度5mm,宽度2cm) | 个 | 770 |  | 0 | 含安装等
809-1-4-3 | 硅芯管9孔40/33 | 延米 | 7850 |  | 0 | 据实计量，含敷设、绑扎等
809-2 | 过桥管箱
809-2-2 | 玻璃钢过桥管箱
809-2-2-1 | 异型玻璃钢管箱2000x370x240mm管箱有隔板2.5mm厚 | m | 260 |  | 0 | 据实计量，含安装等
809-2-2-2 | 异型玻璃钢管箱2000x370x240mm管箱有隔板2.5mm厚 | m | 2300 |  | 0 | 据实计量，含安装等
809-5 | 人（手）孔
809-5-2 | 手孔
809-5-2-1 | 电力手孔（桥路转接手孔井） | 座 | 32 |  | 0 | 含制作、预埋件、井内附件等；C25，单个1.895m³，尺寸：1.8*1.2*1.47米
809-5-2-2 | 钢筋混凝土I形手孔 | 个 | 32 |  | 0 | 含制作、预埋件、井内附件等；C25，单个1.895m³，尺寸：1.8*1.2*1.47米
809-6 | 电缆
809-6-1 | 电力电缆
809-6-1-1 | YJV-2×16 | m | 1700 |  | 0 | 据实计量，含敷设、接线及标识等
809-6-1-2 | YJV-4×25 | m | 2500 |  | 0 | 据实计量，含敷设、接线及标识等
809-6-1-3 | YJV22-2×16 | m | 800 |  | 0 | 据实计量，含敷设、接线及标识等
809-6-1-4 | WDZBN-YJY23-1KV-3x50+1x25 | m | 400 |  | 0 | 据实计量，含敷设、接线及标识等
809-6-1-5 | WDZBN-YJY23-1KV-3x70+1x35 | m | 1100 |  | 0 | 据实计量，含敷设、接线及标识等
809-6-1-6 | WDZBN-YJY23-1KV-3x95+1x50 | m | 1900 |  | 0 | 据实计量，含敷设、接线及标识等
809-6-1-7 | WDZBN-YJY23-1KV-3x120+1x70 | m | 6580 |  | 0 | 据实计量，含敷设、接线及标识等
809-6-1-8 | WDZBN-YJY23-1KV-3x150+1x70 | m | 4620 |  | 0 | 据实计量，含敷设、接线及标识等
809-6-1-9 | WDZBN-YJY-1KV-4x35 | m | 480 |  | 0 | 据实计量，含敷设、接线及标识等
809-6-1-10 | WDZB-YJY23-1KV-2x35 | m | 1200 |  | 0 | 据实计量，含敷设、接线及标识等
809-6-1-11 | WDZB-YJY23-1KV-2x25 | m | 1600 |  | 0 | 据实计量，含敷设、接线及标识等
809-6-1-12 | WDZB-YJY23-1KV-2x6 | m | 1800 |  | 0 | 据实计量，含敷设、接线及标识等
809-6-1-13 | WDZBN-YJY23-1KV-2x95 | m | 15800 |  | 0 | 据实计量，含敷设、接线及标识等
809-6-1-14 | WDZBN-YJY23-1KV-2x50 | m | 3500 |  | 0 | 据实计量，含敷设、接线及标识等
809-6-1-15 | WDZBN-YJY23-1KV-2x25 | m | 3300 |  | 0 | 据实计量，含敷设、接线及标识等
809-6-1-16 | WDZBN-YJY23-1KV-4x10 | m | 7900 |  | 0 | 据实计量，含敷设、接线及标识等
809-6-1-17 | WDZBN-YJY23-1KV-4x6 | m | 3400 |  | 0 | 据实计量，含敷设、接线及标识等
809-6-1-18 | WDZB-YJY23-1KV-3x25 | m | 1600 |  | 0 | 据实计量，含敷设、接线及标识等
809-6-1-19 | WDZB-YJY23-1KV-3x16 | m | 1600 |  | 0 | 据实计量，含敷设、接线及标识等
809-6-1-20 | WDZB-YJY23-1KV-3x6 | m | 400 |  | 0 | 据实计量，含敷设、接线及标识等
809-6-1-21 | WDZBN-YJY23-1KV-3x25 | m | 3480 |  | 0 | 据实计量，含敷设、接线及标识等
809-6-1-22 | WDZBN-YJY23-1KV-3x16 | m | 13820 |  | 0 | 据实计量，含敷设、接线及标识等
809-6-1-23 | WDZBN-YJY23-1KV-5x2.5 | m | 17300 |  | 0 | 据实计量，含敷设、接线及标识等
809-6-1-24 | WDZBN-YJY23-1KV-3x4 | m | 1800 |  | 0 | 据实计量，含敷设、接线及标识等
809-6-1-25 | WDZBN-YJY23-1KV-3x2.5 | m | 4800 |  | 0 | 据实计量，含敷设、接线及标识等
809-6-1-26 | YJV22-1KV-4x16 | m | 3000 |  | 0 | 据实计量，含敷设、接线及标识等
809-6-1-27 | BVR-0.75KV-1x25 | m | 840 |  | 0 | 据实计量，含敷设、接线及标识等
809-6-1-28 | WDZB-YJY-1KV-4x35 | m | 350 |  | 0 | 据实计量，含敷设、接线及标识等
809-6-1-29 | WDZBN-YJY-1KV-4x25 | m | 450 |  | 0 | 据实计量，含敷设、接线及标识等
809-6-1-30 | WDZBN-YJY23-1KV-3x6 | m | 130 |  | 0 | 据实计量，含敷设、接线及标识等
809-6-1-31 | WDZBN-RYSP-2x6 | m | 17300 |  | 0 | 据实计量，含敷设、接线及标识等
809-6-1-32 | WDZBN-RYSP-2x1.5 | m | 9000 |  | 0 | 据实计量，含敷设、接线及标识等
809-6-1-33 | NH-YJV22-3×2.5 | m | 19895 |  | 0 | 据实计量，含敷设、接线及标识等
809-6-1-34 | NH-YJV22-4×6 | m | 7000 |  | 0 | 据实计量，含敷设、接线及标识等
809-6-1-35 | NH-YJV22-4×16 | m | 2250 |  | 0 | 据实计量，含敷设、接线及标识等
809-6-1-36 | NH-YJV22-4×25 | m | 9285 |  | 0 | 据实计量，含敷设、接线及标识等
809-6-1-37 | NH-KVVRP-10×2.5 | m | 1680 |  | 0 | 据实计量，含敷设、接线及标识等
809-6-1-38 | NH-KVVRP-3×2.5 | m | 160 |  | 0 | 据实计量，含敷设、接线及标识等
809-6-1-39 | DJYPV-2×2×1.5 | m | 80 |  | 0 | 据实计量，含敷设、接线及标识等
809-6-1-40 | WDZN-YJY-3×6 | m | 9290 |  | 0 | 据实计量，含敷设、接线及标识等
809-6-1-41 | WDZN-KYJYSP-2×2.5 | m | 16780 |  | 0 | 据实计量，含敷设、接线及标识等
809-6-1-42 | ZR-RVVP-2×1.5 | m | 920 |  | 0 | 据实计量，含敷设、接线及标识等
809-6-1-43 | WDZN-YJY-3×2.5 | m | 920 |  | 0 | 据实计量，含敷设、接线及标识等
809-6-1-44 | NH-YJV22-4×35 | m | 300 |  | 0 | 据实计量，含敷设、接线及标识等
809-7 | 通信光缆（光纤）
809-7-1 | 单模光缆
809-7-1-1 | 8芯铠装 | m | 800 |  | 0 | 人工敷设，含敷设、标识等
809-7-1-2 | 单模光缆(48 芯，G652) | km | 24 |  | 0 | 吹缆机敷设，含敷设、标识等
809-7-1-3 | 单模光缆4芯 | m | 37375 |  | 0 | 人工敷设，含敷设、标识等
809-9 | 桥架、支架
809-9-1 | 桥架
809-9-1-1 | 照明槽式桥架(200×100×2mm) | m | 15600 |  | 0 | 据实计量，含安装等
809-9-1-2 | 照明环式桥架(500×150×2mm) | m | 400 |  | 0 | 据实计量，含安装等
809-9-2 | 支架
809-9-2-1 | 电缆支架(L40×40×4 L=0.35×3+0.4米，间距0.8m) | 付 | 5520 |  | 0 | 据实计量，含安装等
809-9-2-2 | 电缆支架(L40×40×4 L=0.25×2+0.3米，间距0.8m) | 付 | 9425 |  | 0 | 据实计量，含安装等
809-11 | 明式电缆沟 | m | 500 |  | 0 | 含开挖，电缆沟制作等
809-12 | 角钢托架 | 个 | 2300 |  | 0 | 据实计量，含安装等
809-13 | 混凝土基础搁板50×15×1200cm | 处 | 3 |  | 0
809-14 | 管线标示桩 | 个 | 50 |  | 0 | 据实计量，含安装等
811 | 智慧高速
811-1 | 交通信息感知与设施
811-1-1 | 外场设备
811-1-1-1 | 固定摄像机（含电源线、安装支架、设备防腐） | 套 | 9 |  | 0 | 含设备安装、接线及标识、调试等
811-1-1-2 | 球形摄像机（双400 万全彩低照度一体化球型摄像机，含电源线、安装支架、设备防腐） | 套 | 9 |  | 0 | 含设备安装、接线及标识、调试等
811-1-1-3 | 路基段摄像机立柱,12米，含φ1根20避雷针 | 套 | 8 |  | 0 | 含基础制作、卸车、立柱安装，接地电阻＜1Ω等；C25，单个“T”基础2.388m³
811-1-1-4 | 四车道门架(含基础、防腐设备、接地) | 套 | 1 |  | 0 | 含基础制作、卸车、立柱安装，接地电阻＜1Ω等；C30，单个“T”基础16.76m³
811-1-1-5 | 主动管控情报板(含5块2*2m可变信息标志、电源线、设备防腐、含远程断电断网功能) | 套 | 1 |  | 0 | 含设备安装、接线及标识、调试等
811-1-1-6 | 卡口摄像机（含2个900W像素摄像机、 4个三合一 补光灯、安装支架、电源线、设备防腐等） | 套 | 1 |  | 0 | 含设备安装、接线及标识、调试等
811-1-1-7 | 定向广播（含功放及安装支架） | 套 | 2 |  | 0 | 含设备安装、接线及标识、调试等
811-1-2 | 传输供电
811-1-2-1 | 工业以大网交换机（千兆工业级交换机，2光8电） | 套 | 10 |  | 0 | 含设备安装、接线及标识、调试等
811-1-2-3 | 智能机箱 | 套 | 10 |  | 0 | 含设备安装、接线及标识、调试等
811-1-2-4 | 电力手孔井 | 个 | 10 |  | 0 | 含制作、预埋件、井内附件等；C25，单个0.9m³，尺寸：1.01*1.01*1.2米
811-1-2-5 | 超六类网线 | 米 | 200 |  | 0 | 据实计量，含敷设、接线及标识等
811-1-2-6 | 分支光缆 | 米 | 1000 |  | 0 | 人工敷设，含敷设、标识等
811-1-3 | 防雷接地
811-1-3-1 | 预放电式避雷针 | 个 | 2 |  | 0 | 含设备安装、接线及标识、调试等
811-1-3-2 | 网络信号避雷器 | 个 | 10 |  | 0 | 含设备安装、接线及标识、调试等
811-2 | 智慧高速支撑层
811-2-1 | 工作站（每套含4台24寸显示器和四屏显示器支架等附件） | 套 | 1 |  | 0 | 含设备安装、接线及标识、调试等
811-2-2 | 卡口抓拍服务器（含卡口抓拍软件） | 套 | 1 |  | 0 | 含设备安装、接线及标识、调试等
811-2-3 | 服务器机柜（42U） | 套 | 2 |  | 0 | 含设备安装、接线及标识、调试等
811-2-4 | 高可用性平台
811-2-4-1 | 超融合节点服务器 | 套 | 4 |  | 0 | 含设备安装、接线及标识、调试等
811-2-4-2 | 万兆交换机 | 套 | 2 |  | 0 | 含设备安装、接线及标识、调试等
811-2-5 | 数字底座
811-2-5-7 | 数字孪生工作站 | 套 | 1 |  | 0 | 含设备安装、接线及标识、调试等
811-2-5-8 | 数字孪生服务器 | 套 | 1 |  | 0 | 含设备安装、接线及标识、调试等
811-12-2 | 隧道无线调频广播系统
811-12-2-1 | FM调频接收天线，87～108MHz | 套 | 1 |  | 0 | 含设备安装、接线及标识、调试等
811-12-2-2 | FM调频接收前端，16通道，50W | 套 | 1 |  | 0 | 含设备安装、接线及标识、调试等
811-12-2-3 | FM调频直放站，16通道 | 套 | 8 |  | 0 | 含设备安装、接线及标识、调试等
811-12-2-4 | FM调频功率分配器，16通道 | 套 | 8 |  | 0 | 含设备安装、接线及标识、调试等
811-12-2-5 | 泄露电缆，1-5/8” | 米 | 7685 |  | 0 | 含设备安装、接线及标识、调试等
811-12-2-6 | 隧道无线广播频率告示标志，尺寸1200mm×1350mm，含立柱、基础 | 套 | 2 |  | 0 | 含立柱吊装、基础制作、设备安装、接线及标识、调试等，C20,0.234m³
811-12-2-7 | 单模光缆，4芯 | 米 | 8685 |  | 0 | 人工敷设，含敷设、标识等
811-12-2-8 | 2载频PDT集群一体化微型基站，三年维保 | 套 | 4 |  | 0 | 含设备安装、接线及标识、调试等
811-12-2-9 | 同轴电缆 | 米 | 1000 |  | 0 | 据实计量，含敷设、接线及标识等
811-12-2-10 | 二功分器 | 个 | 12 |  | 0 | 含设备安装、接线及标识、调试等
811-12-2-11 | 定向壁挂天线 | 套 | 16 |  | 0 | 含设备安装、接线及标识、调试等
811-12-2-12 | 天线支架 | 副 | 16 |  | 0 | 含设备安装、接线及标识、调试等
811-12-2-13 | 供电电缆，YJV22-3*6 | 米 | 800 |  | 0 | 据实计量，含敷设、接线及标识等
811-12-3 | 隧道视觉控速诱导系统
811-12-3-1 | 隧道内电光诱导标 | 个 | 1030 |  | 0 | 含设备安装、接线及标识、调试等
811-12-3-2 | 视觉诱导主控器，300W | 套 | 2 |  | 0 | 含设备安装、接线及标识、调试等
811-12-3-3 | 视觉诱导中继器，200W | 套 | 16 |  | 0 | 含设备安装、接线及标识、调试等
811-12-3-4 | 诱导标防水接线盒 | 个 | 1030 |  | 0 | 据实计量，含敷设、接线及标识等
811-12-3-5 | PVC保护管，Φ25 | 米 | 15370 |  | 0 | 据实计量，含敷设、接线及标识等
811-12-3-6 | 控制电缆，NH-KVV-5×1.5 | 米 | 15370 |  | 0 | 据实计量，含敷设、接线及标识等
811-12-4 | 隧道入口主动管控系统
811-12-4-1 | 隧道入口管控户外机柜 | 套 | 2 |  | 0 | 含设备安装、接线及标识、调试等
811-12-4-2 | 车道指示器(隧道外，红叉绿箭)，单面式，显示面积850mm×850mm | 套 | 5 |  | 0 | 含设备安装、接线及标识、调试等
811-12-4-3 | 网络功放，500W | 套 | 2 |  | 0 | 含设备安装、接线及标识、调试等
811-12-4-4 | 定向扬声器，户外防水型，50W | 套 | 5 |  | 0 | 含设备安装、接线及标识、调试等
811-12-4-5 | 红色闪光警报灯 | 套 | 8 |  | 0 | 含设备安装、接线及标识、调试等
811-12-4-6 | 黄色闪光警报灯 | 套 | 4 |  | 0 | 含设备安装、接线及标识、调试等
811-12-4-7 | 转体栏杆机，含6米杆壁、禁行标志、警示灯及控制配电箱 | 套 | 2 |  | 0 | 含设备安装、接线及标识、调试等
811-12-4-8 | 转体栏杆机，含8米杆壁、禁行标志、警示灯及控制配电箱 | 套 | 2 |  | 0 | 含设备安装、接线及标识、调试等
811-12-4-9 | 声光预警屏，显示面积1000×1000mm、定向扬声器 | 套 | 4 |  | 0 | 含设备安装、接线及标识、调试等
811-12-4-10 | 杆件(声光预警屏)，2.0米立柱 | 套 | 4 |  | 0 | 含基础制作、卸车、立柱安装，接地电阻＜1Ω等；C30，单个“T”基础3.024m³
811-12-4-11 | 工业以太网交换机。2对单模千兆光口、6个千兆电口 | 台 | 2 |  | 0 | 含设备安装、接线及标识、调试等
811-12-4-12 | 光纤收发器，2对单模千兆光口、4个千兆电口 | 台 | 4 |  | 0 | 含设备安装、接线及标识、调试等
811-12-4-13 | 镀锌钢管，42×3.25mm | 米 | 100 |  | 0 | 据实计量，含敷设、焊接及防锈处理等
811-12-4-14 | NH-YJV22-3×4 | 米 | 240 |  | 0 | 据实计量，含敷设、接线及标识等
811-12-4-15 | NH-KVVRP22-10×2.5 | 米 | 300 |  | 0 | 据实计量，含敷设、接线及标识等
811-12-4-16 | 单模光缆，8芯铠装 | 米 | 1250 |  | 0 | 人工敷设，含敷设、标识等
811-12-5 | 隧道紧急停车带预警诱导系统
811-12-5-1 | 紧急停车带智能机柜 | 套 | 8 |  | 0 | 含设备安装、接线及标识、调试等
811-12-5-3 | 黄闪诱导标 | 套 | 88 |  | 0 | 含设备安装、接线及标识、调试等
811-12-5-4 | 黄闪灯带 | 米 | 480 |  | 0 | 据实计量，含敷设、接线及标识等
811-12-5-5 | 紧急停车带预警屏，全彩，P6mm,显示尺寸：768*192mm,亮度：≥ 6000cd/m?,RJ45及开关量控制 | 套 | 8 |  | 0 | 含设备安装、接线及标识、调试等
811-12-5-6 | 枪式摄像机(隧道紧急停车带) | 套 | 8 |  | 0 | 含设备安装、接线及标识、调试等
811-12-5-7 | 抓拍摄像机(隧道紧急停车带) | 套 | 8 |  | 0 | 含设备安装、接线及标识、调试等
811-12-5-8 | 工业以太网交换机，2对单模千兆光口、6个千兆电口 | 台 | 16 |  | 0 | 含设备安装、接线及标识、调试等
811-12-5-9 | LV-5Z-24 | 米 | 160 |  | 0 | 据实计量，含敷设、接线及标识等
811-12-5-10 | NH-KVV-2×1.5 | 米 | 960 |  | 0 | 据实计量，含敷设、接线及标识等
811-12-5-11 | NH-KVV-5×1.5 | 米 | 960 |  | 0 | 据实计量，含敷设、接线及标识等
811-12-5-12 | 网线六类 | 米 | 560 |  | 0 | 据实计量，含敷设、接线及标识等
811-12-6 | 隧道水消防综合监测系统
811-12-6-1 | 水消防智能监测柜 | 套 | 1 |  | 0 | 含设备安装、接线及标识、调试等
811-12-6-3 | 电子流量计 | 套 | 20 |  | 0 | 含设备安装、接线及标识、调试等
811-12-6-4 | 电子压力计 | 套 | 8 |  | 0 | 含设备安装、接线及标识、调试等
811-12-6-5 | 电子温度计 | 套 | 8 |  | 0 | 含设备安装、接线及标识、调试等
811-12-6-6 | 工业测控执行器 | 套 | 20 |  | 0 | 含设备安装、接线及标识、调试等
811-12-6-7 | 网线六类 | 米 | 400 |  | 0 | 据实计量，含敷设、接线及标识等
811-12-7 | 隧道数字孪生系统
811-12-7-1 | 全息路网远景一体机 | 台 | 3 |  | 0 | 含设备安装、接线及标识、调试等
811-12-7-2 | 全息路网近景一体机 | 台 | 3 |  | 0 | 含设备安装、接线及标识、调试等
811-12-7-3 | 环保卡口抓拍单元 | 台 | 5 |  | 0 | 含设备安装、接线及标识、调试等
811-12-7-4 | 环保卡口抓拍单元补光灯 | 台 | 12 |  | 0 | 含设备安装、接线及标识、调试等
811-12-7-5 | 车型识别一体机 | 台 | 7 |  | 0 | 含设备安装、接线及标识、调试等
811-12-7-6 | 车型识别一体机补光灯 | 台 | 14 |  | 0 | 含设备安装、接线及标识、调试等
811-12-7-7 | 全息隧道系统展示终端 | 套 | 1 |  | 0 | 含设备安装、接线及标识、调试等
811-12-7-8 | 全息业务服务器 | 套 | 1 |  | 0 | 含设备安装、接线及标识、调试等
811-12-7-10 | 全息视界AI边缘引擎终端 | 套 | 16 |  | 0 | 含设备安装、接线及标识、调试等
811-12-7-11 | 专业授时设备 | 台 | 1 |  | 0 | 含设备安装、接线及标识、调试等
811-12-7-12 | 隧道拱顶吊杆支架 | 套 | 2 |  | 0 | 含设备安装、接线及标识、调试等
811-12-7-13 | 监控设备箱(隧道外) | 套 | 2 |  | 0 | 含设备安装、接线及标识、调试等
811-12-7-14 | 监控设备箱(隧道内) | 套 | 2 |  | 0 | 含设备安装、接线及标识、调试等
811-12-7-15 | 工业以太网交换机，2对单模千兆光口、6个千兆电口 | 台 | 4 |  | 0 | 含设备安装、接线及标识、调试等
811-12-7-16 | 信号防雷器 | 套 | 18 |  | 0 | 含设备安装、接线及标识、调试等
811-12-7-17 | 可挠金属电缆保护管，LV-5Z-24 | 米 | 50 |  | 0 | 据实计量，含敷设、接线及标识等
811-12-7-18 | 单模光缆，4芯铠装 | 米 | 800 |  | 0 | 人工敷设，含敷设、标识等
* | 电缆沟盖板 | 块 | 30728 |  | 0 | 含揭盖各一次
* | C25混凝土包封 | m³ | 100 |  | 0 | 隧道弱电缆沟、洞外管道包封等
* | 管道、电缆沟开挖及回填 | 米 | 4000 |  | 0 | 开挖深度0.7m
* | 隧道灯具拆除 | 套 | 565 |  | 0 | 含拆除及运送到指定位置、整理等
* | 光电标志拆除 | 套 | 479 |  | 0 | 含拆除及运送到指定位置、整理等
* | 配电箱拆除 | 套 | 16 |  | 0 | 含拆除及运送到指定位置、整理等
* | 路灯拆除 | 套 | 10 |  | 0 | 含立柱拆除及运送到指定位置、整理等
* | Φ900，22KW射流风机拆装 | 台 | 16 |  | 0 | 含拆、装各一次，含风机、底座除锈、刷漆等
* | 镀锌电缆桥架拆除 | 米 | 3947 |  | 0 | 含支架拆除及运送到指定位置、整理等
* | 电缆支架拆除 | 米 | 7287 |  | 0 | 含拆除及运送到指定位置、整理等
* | 照明系统电力电缆拆除 | 米 | 21030 |  | 0 | 含拆除及运送到指定位置、整理等
* | 通风系统电力电缆拆除 | 米 | 4400 |  | 0 | 含拆除及运送到指定位置、整理等
* | 镀锌钢管拆除 | 米 | 1250 |  | 0 | 含支架拆除及运送到指定位置、整理等
* | 镀锌扁钢拆除 | 米 | 4200 |  | 0 | 含拆除及运送到指定位置、整理等
* | 洞室门拆除 | 套 | 21 |  | 0 | 含拆除及运送到指定位置、整理等
* | 高低压柜、直流屏拆除 | 套 | 11 |  | 0 | 含拆除及运送到指定位置、整理等
* | 干式变压器拆除 | 套 | 2 |  | 0 | 含拆除及运送到指定位置、整理等
* | UPS、EPS拆除 | 套 | 5 |  | 0 | 含电池拆除及运送到指定位置、整理等
* | YJV22-10KV-3x35电缆拆除 | 米 | 4200 |  | 0 | 含拆除及运送到指定位置、整理等
* | 工作站拆除 | 套 | 3 |  | 0 | 含拆除及运送到指定位置、整理等
* | 火灾报警控制器拆除 | 套 | 2 |  | 0 | 含拆除及运送到指定位置、整理等
* | 火灾报警综合盘拆除 | 套 | 37 |  | 0 | 含拆除及运送到指定位置、整理等
* | 光电感烟探测器拆除 | 套 | 4 |  | 0 | 含拆除及运送到指定位置、整理等
* | 监控系统电力电缆拆除 | 米 | 20925 |  | 0 | 含拆除及运送到指定位置、整理等
* | 人通防火门拆除 | 组 | 2 |  | 0 | 含拆除及运送到指定位置、整理等
* | 环境检测器拆除 | 套 | 2 |  | 0 | 含拆除及运送到指定位置、整理等
* | 传输设备拆除 | 套 | 7 |  | 0 | 含拆除及运送到指定位置、整理等
* | PLC拆除 | 套 | 5 |  | 0 | 含拆除及运送到指定位置、整理等
* | 光缆拆除 | 米 | 13000 |  | 0 | 含拆除及运送到指定位置、整理等
* | 车道指示器拆除 | 套 | 10 |  | 0 | 含拆除及运送到指定位置、整理等
* | 交通信号灯拆除 | 套 | 1 |  | 0 | 含立柱拆除及运送到指定位置、整理等
* | 微波车检器拆除 | 套 | 2 |  | 0 | 含立柱拆除及运送到指定位置、整理等
* | 隧道外门架可变情报板拆除 | 套 | 1 |  | 0 | 含拆除及运送到指定位置、整理等
* | 保护管拆除 | 米 | 4445 |  | 0 | 含拆除及运送到指定位置、整理等
* | 电光诱导控制器拆除 | 套 | 2 |  | 0 | 含拆除及运送到指定位置、整理等
* | 诱导标接线盒拆除 | 个 | 370 |  | 0 | 含拆除及运送到指定位置、整理等
* | 隧道内摄像机拆除 | 套 | 17 |  | 0 | 含拆除及运送到指定位置、整理等
* | 服务器拆除 | 套 | 7 |  | 0 | 含拆除及运送到指定位置、整理等
* | 光配线架拆除 | 套 | 11 |  | 0 | 含拆除及运送到指定位置、整理等
* | 紧急电话有线广播主机拆除 | 套 | 1 |  | 0 | 含拆除及运送到指定位置、整理等
* | 紧急电话有线广播用OLT拆除 | 套 | 1 |  | 0 | 含拆除及运送到指定位置、整理等
* | 网络电话、话筒拆除 | 套 | 4 |  | 0 | 含拆除及运送到指定位置、整理等
* | 隧道紧急电话拆除 | 套 | 10 |  | 0 | 含拆除及运送到指定位置、整理等
* | 扬声器拆除 | 套 | 37 |  | 0 | 含拆除及运送到指定位置、整理等
* | 机柜拆除 | 套 | 6 |  | 0 | 含拆除及运送到指定位置、整理等
* | 液晶拼接屏幕拆除 | 套 | 1 |  | 0 | 含屏体拆除及运送到指定位置、配套机架、连接件、底座等
* | 控制台拆除 | 套 | 1 |  | 0 | 含拆除及运送到指定位置、整理等
* | 主监视器拆除 | 套 | 2 |  | 0 | 含拆除及运送到指定位置、整理等
| 合计 | 元 |  |  | 0